询价通知书

各单位：

广州市少年宫体育部空调维修维护的网上询价项目进行询价，现在进行网上公开询价,具体要求如下:

一、项目编号：GZSSNG-WSXJ-TYB-2017-005

二、项目名称：广州市少年宫体育部空调维修维护的网上询价项目

三、项目内容：

空调维保:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量及单位 | 规格技术要求 |
| 华凌5匹柜机补雪种、查漏、加雪种 | 1台 | 上门服务，保修一个月 |
| 华凌5匹柜机换压缩机、抽真空、加雪种 | 1台 | 上门服务，保修一个月 |
| 华凌5匹柜机漏水 | 1台 | 上门服务，保修一个月 |
| 海尔1.5匹挂机漏水 | 1台 | 上门服务，保修一个月 |
| 10匹三菱天花机换排水泵 | 2台 | 上门服务，保修一个月 |
| 10匹三菱天花机调整外风机 | 1台 | 上门服务，保修一个月 |
| 10匹三菱天花机查漏、补漏、加雪种 | 2台 | 上门服务，保修一个月 |

采购预算上限：7530元。

四、合格的供应商应具备的资格要求（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）懂制冷、暖通、电器相关专业知识；
（5）有二年以上商用/家用多联体空调、暖通维修或售后技术服务经验；
（6）具有较强的沟通能力，团队协作能力，责任心强，踏实诚信；
（7）能独立判断、排除空调故障；
（8）身体健康，能够适应紧急维修保养工作需要；

（9）符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价维修。

8、本次询价为整体维修，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的匹数配置参数，投标报价包含零件制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。
9、维修期：中标后20天内维修完毕交付采购人使用。

10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。
11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

空调维修安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。
12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起30日内免费维修，询价响应供应商可提供更长的保修期限。

14、报价方不得虚报各项技术指标，所供服务技术若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的[经济](http://www.lwlm.com/Economy/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.lwlm.com/zixunxin/201211/_blank)损失。
15、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据；
（2）、技术验收：采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）；
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）；
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求；
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。
18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2017年9月29日下午15时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫体育楼2楼教务室

项目咨询电话：020-81365971联系人：李老师