报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：                        询价项目编号：

| 序号 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （视需要增加行数） |  |  |
| 总计 |  | 大写： （￥ ） |  |

注：

1. 此表的总计是所有需买方支付的本次询价标的金额总数，即报价总价。

2. 所有服务的价格是包括了设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、税费、其它费用等一切支出。

3. 服务内容的价格应包含设计联络、检验、安装督导、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、项目管理等的全部费用。

4. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以0表示并在相应备注栏中说明。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

报价明细一览表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德空气开关 | 1P×10A | 只 | 8 |  |  |
| 2 | 施耐德空气开关 | 2P×20A | 只 | 6 |  |  |
| 3 | 施耐德空气开关 | 2P×32A | 只 | 4 |  |  |
| 4 | 施耐德空气开关 | 2P×63A | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 施耐德空气开关 | DPN.VICI16A | 只 | 5 |  |  |
| 6 | 电力漏电开关 | DZ47LE-63/4×20A | 只 | 2 |  |  |
| 7 | PVC线管弯头 | 20MM | 只 | 20 |  |  |
| 8 | PVC线管直通 | 20MM | 只 | 70 |  |  |
| 9 | PVC线管 | 20MM | 条 | 110 |  |  |
| 10 | PVCU给水管 | 20MM | 支 | 30 |  |  |
| 11 | PVCU给水管弯头 | 20MM | 只 | 15 |  |  |
| 12 | PVCU给水管直通 | 20MM | 只 | 20 |  |  |
| 13 | PVCU给水管 | 32MM | 支 | 20 |  |  |
| 14 | PVCU给水管弯头 | 32MM | 只 | 10 |  |  |
| 15 | PVCU给水管直通 | 32MM | 只 | 6 |  |  |
| 16 | PVC胶水 | 500克 | 罐 | 2 |  |  |
| 17 | 水龙头 | 旋钮式 | 套 | 3 |  |  |
| 18 | 水龙头 | 按压式 | 只 | 12 |  |  |
| 19 | AM铜浮球阀 | DN50 | 套 | 2 |  |  |
| 20 | 3M电工胶布 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 21 | 铁底盒 | 三位加厚 | 只 | 100 |  |  |
| 22 | 铁面盖 | 75# | 件 | 300 |  |  |
| 23 | 机丝 | 4×16 | 百条 | 3 |  |  |
| 24 | 铜芯线 | BVV6 | 百米 | 2 |  |  |
| 25 | 铜芯线 | BVV1.5 | 百米 | 2 |  |  |
| 26 | 橡缆线 | YZ3×1 | 百米 | 1 |  |  |
| 27 | 橡缆线 | YZ3×1.5 | 百米 | 1 |  |  |
| 28 | 橡缆线 | YZ4×1.5 | 百米 | 1 |  |  |
| 29 | 镇流器 |  | 只 | 30 |  |  |
| 30 | 感应开关 |  | 只 | 10 |  |  |
| 31 | 指示灯 |  | 支 | 4 |  |  |
| 32 | 铁榄牙 | DN50 | 只 | 2 |  |  |
| 33 | 环型光管 | 22W | 支 | 3 |  |  |
| 34 | 生料带 |  | 卷 | 3 |  |  |
| 35 | 柜锁 |  | 把 | 5 |  |  |
| 36 | 胶钳 |  | 把 | 1 |  |  |
| 37 | 开关道轨 |  | 条 | 1 |  |  |
| 38 | 抽屉锁 |  | 把 | 10 |  |  |
| 39 | 挂锁 | 百合原子 | 把 | 5 |  |  |
| 40 | 锁胆 | D.DELI | 只 | 1 |  |  |
| 41 | 万向轮 |  | 只 | 4 |  |  |
| 42 | 闭门器 | 德国盖泽 | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 门锁 | 安德利304 | 把 | 2 |  |  |
| 44 | 水泥 |  | 包 | 10 |  |  |
| 45 | 干挂胶 |  | 套 | 2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表乃报价总表之服务报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日   期：

规格技术条款响应表

[说明]报价人应对照询价文件所列规格技术要求的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

| 序号 | 询价文件规格技术要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 具体内容 |

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：