询价通知书

各单位：

广州市少年宫采购领导小组办公室作为采购执行机构，就“广州市少年宫教育教研部关于二宫机房和部分房间光纤网络布线工程费用”的服务类采购进行网上公开询价。具体如下：

1、项目编号：GZSSNG-WSXJ-JYJYB-2018-002

2、项目名称：广州市少年宫教育教研部关于二宫机房和部分房间光纤网络布线工程费用的网上询价项目

3、项目内容：

| 项目 | 型号 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆含拉线 | 单模室外光缆，含拉光纤人工费，从4楼弱电间拉光纤到2楼新办公区弱电间，光纤通过天花、及弱电井走线 | 260 |  |  |
| 2 | 光纤配线盒 | 光纤配线盒含光纤适配器 | 2 |  |  |
| 3 | 光纤跳线 | 单模光纤跳线 | 2 |  |  |
| 4 | 光纤熔接 | 光缆熔接，熔接12个点，含尾纤和配件 | 12 |  |  |
| 5 | 交换机 | 华为S5720-28P-SI-AC 24个千兆电口，8个千兆sfp口（其中4个为光电复用口） | 1 |  |  |
| 6 | 光纤模块 | 华为单模光纤模块 SFP-GE-LX-SM1310 千兆单模光模块 | 2 |  |  |
| 7 | 机柜 | 标准14U落地网络机柜 | 1 |  |  |
| 8 | 配线架到桌面施工 | 室内网络点布线，含寻线、网点测试、打水晶头、配线架施工、原不通线路重新拉线、理线等 | 30 |  |  |
| 9 | 网络跳线 | 配线架到交换机网络跳线 | 30 |  |  |
| 10 | 网络设备安装调试服务 | 网络设备安装调试，将新办公区域网络并入少年宫骨干网络，整体联调网络优化 | 1 |  |  |

4、项目预算上限：19000元。

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。
9、交货期：中标后按采购人使用时间交付采购人使用。
10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。
11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。
12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修。
14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
15、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。
18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2018年04月08日上午10时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫2号楼1楼教育教研部办公室。

项目咨询电话：020-38291038  联系人：庞老师