询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫语言培训部关于阅读的力量2018系列活动之“心之语”朗读赛影像设计项目进行公开询价，请合格的供应商予以报价。

- 项目编号：GZSSNG-WSXJ-YYB-2018-011

- 项目名称：广州市少年宫语言培训部关于阅读的力量2018系列活动之“心之语”朗读赛影像设计网上询价项目
3、项目内容：

| 项目类别 | 项目内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 前期 | LED屏幕内容设计指导 | 1 |
| 后期 | 活动全场录像 | 1 |
|  | 剪辑后期制作 | 1 |

4、项目预算上限：23000元。

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。
9、交货期：中标后30天内制作完毕交付采购人使用。
10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。
11、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
12、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表。
14、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2018年5月15日下午15时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫5号楼4楼语言培训部办公室。

项目咨询电话：020-81365880  联系人：林老师