询价通知书

项目名称：广州市少年宫演艺厅维修LED电子显示屏系统服务

项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2018-024

广州市少年宫

二〇一八年五月

一、维修内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5.0单色显示屏电源采用常州创联5V40A开关电源) | 2.95㎡ |  |  |
| 2 | LED控制卡（1发送卡+2张收），每个屏布2条网线到电脑 | 1套 |  |  |
| 4 | 单个配电箱及线材（最大功率9KW） | 1台 |  |  |
| 5 | 屏体框架结构（4590黑色1.2铝合金框架结构，铝塑板后盖） | 约5㎡ |  |  |
| 6 | 多媒体控制终端 | 1套 |  |  |
|  | 脚手架搭建及现场设施保护 | 1项 |  | 现场位置约10米高度，需考虑安装安全及后期维护支架 |
| 8 | 安装及税费 | 1项 |  |  |
| 合计（含税）： |  |  |  |  |

- 项目预算: 1.35万元

三.供应商资格要求：

（1）必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

四.项目概述：

广州市少年宫演艺厅是综合性多功能剧场，演出类型包括戏剧、舞蹈、合唱等。LED电子显示屏主要功能是显示活动主题、节目名称和演出相关信息，要求电子屏系统必须运行稳定，操作方便，显示清晰。

- 五．项目要求

- 5.1维修要求

- 按照低压用电规范安装电源电路。

- 高空作业必须做好保护措施，施工现场要做好保护。

- 所有视频接口需作防尘、防锈、防潮保护。

- 电子屏框体需按照安全规范安装，开孔打钻不得破坏建筑结构。

5.2 设备调试要求

1.系统信号调试

2.大屏调试、媒体控制终端调试

5.3维修保养要求

- 1.整套系统设备保修一年（上门）

2.保修期内，用户享有24小时应急响应服务。

六．报价文件要求

请仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交报价文件，并保证所提供的全面资料的真实性和准确性，以确保能实质性响应采购文件的要求，否则按无效报价处理。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果 及法律责任，一律由报价人承担。

- （1）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；

- （2）有效的工商营业执照和相关资质证书的复印件；

- （3）报价表；

- （4）施工方案；

- （5）类似项目业绩；

- （6）供应商认为应提供的其他资料。

七．供应商须知

1）询价文件将于2018年 5月12 日至16日，在广州市少年宫网（网站域名：http://www.61cn.org.cn）发布询价信息。

2）供应商必须在2018年5月17 日上午9：00前（逾期提交的将不予接受），将密封完好的报价文件递交至广州市少年宫（地址：珠江新城华就路273号广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室）

3）评审时间为：2018年5月18 日上午

4）评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

5）采购人将在广州少年宫网上发布该项目的询价结果。

八．联系方式

采购人：广州市少年宫

地址：天河区 珠江新城 华就路 273号 广州市第二少年宫4楼演艺厅办公室

联系人：邓老师

电话：3785 7116

传真：3829 1296