询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫（一宫）草坪灯铺设地面项目材料采购项目进行网上询价，请合格的供应商予以报价。

1．项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2018-026

2．项目名称：广州市少年宫（一宫）草坪灯铺设地面项目材料采购项目

3．项目内容与报价要求：

广州市少年宫（一宫）草坪灯铺设地面项目材料采购明细表

| 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED草坪灯 |  | 33 | 个 |
| 草坪灯砖石基础 | L300*W300*H150mm | 33 | 个 |
| 招牌石射灯砖石基础 | L300*W300*H150mm | 2 | 个 |
| 立柱式草坪配电箱 （含施耐德4P、20A漏电开关2个，二三插2个） | 500*400（304不锈钢、1.0MM厚） | 8 | 套 |
| 草坪配电箱砖石基础（尺寸L300*W300*H200） | L300*W300*H150mm | 8 | 个 |
| 镀锌铁线槽 | 200*100mm | 28 | 米 |
| 总开关箱空气开关（梯间） | 施耐德3P 40A | 1 | 个 |
| 总开关箱漏电（梯间） | 施耐德2P 16A | 5 | 个 |

- 报材料及工程内容；

- 质量保证；

- 送交资料和报价单需盖公章。

4．项目预算上限：￥45000元

5．合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6．符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7．采购方式：询价采购。

8．本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含运输、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用,并按实际工程量的评审价结算费用。

9．交货期：按合同期限交付采购人使用。

10．供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点（越秀区东风西路167号）。

11．报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

12．采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整，采购方最终付款以实际工程量评审价格为准。

13．售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1个月免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限。

14．报价方不得虚报各项技术指标，若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

15．评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

16．验收方法及标准：

（1）验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）验收：报告提交后采购人处后由双方对照服务清单及技术要求进行验收。

17．出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应文件、报价一览表。

18．询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2018年5月25日17时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫1号楼二楼。

项目咨询电话：020-81361361

联系人：李工