询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫电缆施工勘察和设计服务进行网上询价，请合格的供应商予以造价咨询服务的报价。

1．项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2018-038

2．项目名称：广州市少年宫电缆施工勘察和设计服务进行网上询价项目

3．项目内容：广州市少年宫电缆施工勘察和设计

4．项目预算上限：￥50625.00元

5．合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6．符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7．采购方式：询价采购。

8．本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含运输、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

9．交货期：中标后15天内供货完毕交付采购人使用。

10．供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。

11．报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

12．采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。

13．售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修，询价响应供应商可提供更长的保修年限。

14．报价方不得虚报各项技术指标，若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的[经济](http://www.lwlm.com/Economy/)损失。

15．评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

16．验收方法及标准
（1）验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

（2）验收：报告提交后采购人处后由双方对照服务清单及技术要求进行验收。

17．出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：

（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（4）未提供询价响应文件、报价一览表。

18．询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2018年8月7日上午9时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫1号楼二楼。

项目咨询电话：020-81361361  联系人：李工