询价通知书

各单位：

广州市少年宫采购领导小组办公室作为采购执行机构，就“文艺培训部3502室维修**”**的服务类采购进行网上公开询价。具体如下：

1、项目编号：GZSSNG-WSXJ-WYB-2019-006

2、项目名称：文艺培训部3502室维修

3、项目内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地面旧抛光砖拆除、搬运、清理 | 平方 | 20 |
| 2 | 地面新铺抛光砖、表面光滑、耐磨 | 平方 | 20 |
| 3 | 办公桌插座、网络插座、线管、含铜线 | 个 | 15 |
| 4 | 水泥 | 平方 | 20 |
| 5 | 沙子 | 平方 | 20 |

4、项目预算上限：8300元

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。
9、交货期：中标后按采购人使用时间交付采购人使用。
10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。
11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。
12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修。
14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的[经济](http://www.lwlm.com/Economy/%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.lwlm.com/zixunxin/201211/_blank)损失。
15、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3） 询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。
18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2019年5月8日下午17时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫3号楼5楼3502室。

项目咨询电话：020-81247211

联系人：邱老师