- 广州市少年宫2024年房屋维护维修工程

预算审核书

编制单位：天栋建设管理有限公司

二○二四年七月五日

预算审核总价

建设单位： 广州市少年宫

工程名称： 广州市少年宫2024年房屋维护维修工程

预算审核总价（小写）：655,929.33元

（大写）：陆拾伍万伍仟玖佰贰拾玖元叁角叁分

审核人：                             复核人：

审定人：

编制单位：天栋建设管理有限公司

编制日期：二○二四年七月五日

关于广州市少年宫2024年房屋维护维修工程

的预算审核报告

广州市少年宫：

根据贵单位与我司签署的《造价咨询合同》，我司对广州市少年宫2024年房屋维护维修工程的工程预算进行审核。本次审核是在贵单位提供的预算资料基础上进行的，贵单位对所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。我司采取“全面审查法”进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、工程造价审核结果：

广州市少年宫2024年房屋维护维修工程工程送审预算造价为667,507.26元。我司审核核实预算造价为655,929.33元。审核核减金额为11,577.93 元，核减率：1.73%。

二、工程概况：

- 1.建设单位：广州市少年宫

- 2.建设地点：广州市少年宫

- 3.预算编制单位：广东至衡工程管理有限公司

三、审核依据：

- 1.根据建设单位提供预算清单资料，施工图；

2.执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》、《广东省通用安装工程综合定额2018》及相关计价文件进行审核；

3.取费：执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据（2018）〉的通知》（粤建市〔2019〕6号）。

4.人工、主要材料和设备、机械台班价格：

（1）人工、机械台班价格执行《广州市建设工程造价管理站关于发布2024年5月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》。

（2）主要材料和设备价格执行2024年5月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，不足部分参考市场价格。

四、建安工程费主要审核情况：

- 一宫机房中，清单“铲除油漆面”项，送审工程量为92.08m2，综合单价为20.15元/m2,审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018，审核后综合单价为9.05元/m2，审减金额为1,022.09元；

- 一宫4号楼三楼走廊中，清单“铲除油漆面”项，送审工程量为227.61m2，综合单价为20.15元/m2,审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018，审核后综合单价为9.05元/m2，审减金额为2,526.47元；

- 二宫二、三层中，清单“木质门”项，送审工程量为46.08m2，综合单价为730.99元/m2，审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018及主材单价调整，审核后综合单价为604.72元/m2，审减金额为5,818.52元；

- 三宫主楼首层中，清单“天棚抹灰面拆除”项，送审工程量为1,222.63m2，综合单价为21.76元/m2，审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018，审核后综合单价为19.06元/m2，审减金额为3,301.10元；

- 三宫主楼首层中，清单“抹灰面油漆”项，送审工程量为120.00m2，综合单价为103.57元/m2，审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018，审核后综合单价为70.65元/m2，审减金额为3,950.40元；

- 三宫主楼五层中，清单“平面块料拆除”项，送审工程量为87.00m2，综合单价为39.23元/m2，审核后工程量不变，送审套用修缮定额调整为广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018，审核后综合单价为26.64元/m2，审减金额为1,095.33元；

- 二宫一层105室中，清单“彩色半球摄像机”项，送审工程量为13.00台，综合单价为780.52元/台，审核后工程量不变，定额及主材单价调整，审核后综合单价为674.55元/台，审减金额为1,377.61元；

- 三宫主楼三层电气工程中，清单“墙面凿槽”项，送审工程量为95.78m，综合单价为26.58元/m，审核工程量为11m，定额调整，审核后综合单价为15.64元/m，审减金额为2,373.79元；

- 其他详见预算审核表。

五、工程建设其他费用主要审核情况：

- 预算评审费，送审为2,880.62元，根据审核金额计算（建安工程费*0.48%），审核为2,825.61 元，审减金额为55.02元；

- 结算评审费，送审为3,180.69元，根据审核金额计算（建安工程费用*0.28%+建安工程费用（暂按建安工程费用计算）*审核率（暂按5%计算）*5%），审核为3,119.94 元，审减金额为60.75元。

六、审核报告附件：

- 1.工程预算审核意见表

- 2.工程预算审核表

天栋建设管理有限公司

二〇二四年七月五日

| - 工程预算审核意见表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广州市少年宫2024年房屋维护维修工程 专业类别：装饰、安装专业 |  |  |  |  |  |
| 建设单位：广州市少年宫 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额（元） | 审定金额（元） | 审减金额（元） | 审减率（%） |
| 1 | 广州市少年宫2024年房屋维护维修工程 | 667,507.26 | 655,929.33 | 11,577.93 | 1.73 |
|  | 合计： | 667,507.26 | 655,929.33 | 11,577.93 | 1.73 |
| 建设单位意见 |  |  | 审核单位意见 |  |  |
| 负责人签章（公章）： 年 月 日 |  |  | 负责人签章（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 委托单位满意度评价 |  |  |  |  |  |
| 评价结论：A：非常满意/优秀 □ B：满意/良好 □ C：基本满意/一般 □ D：不满意/差 □ |  |  |  |  |  |