询价通知书

各单位：

本单位就“广州市少年宫（一宫、二宫、三宫）直饮水系统安装项目”进行询价，请合格的供应商予以报价。

一、项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2019-055

二、项目名称：广州市少年宫（一宫、二宫、三宫）直饮水系统安装项目

三、项目内容及需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| 1 | 一宫 直饮水机（四饮水口RO反渗透五级过滤系统） | 套 | 3 |  |
| 2 | 二宫 直饮水机（四饮水口RO反渗透五级过滤系统） | 套 | 6 |  |
| 3 | 三宫 直饮水机（四饮水口RO反渗透五级过滤系统） | 套 | 5 |  |
| 4 | 广州市少年宫（一宫、二宫、三宫）直饮水机年度定期维护保养项目 | 项 | 1 | 包含二年定期滤芯更换、杀毒、检修等 |

四、项目中标单位职责

（一）直饮水系统安装后水质必须符合《饮用净水水质标准(CJ 94-1999)》规定要求，直饮水机过滤系统必须具有不低于RO反渗透五级过滤及智能控制系统功能，直饮水机必须能确保少年儿童安全使用。

（二）具有学校直饮水系统安装项目经验及供应的直饮水机必须符合国家质量标准。

（三）要求做好安装安全保障措施与现场管理方案；

（四）中标单位须出具相应费用的有效发票，凭发票进行费用结算。

五、项目预算上限：259，000元

本采购项目使用财政专项资金，为保障专项资金合理使用及为保障正常教学秩序，实现营造舒适安全有序的目标，如安装时间变更，采购方将提前通知中标单位，双方妥善做出安排；如取消本次活动，采购方将提前通知并不支付任何费用；

六、支付方式

合同签订之日起7个工作日内，中标单位须出具相应费用的有效发票，采购人按合同要求办理付款手续。

七、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

八、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，为确保安装质量，报价低于同类商家平均报价20%的，需要提供详细成本说明书，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

九、采购方式：询价采购。

十、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务的详细配置参数，定标后不再增补任何费用。

 十一、交货期：按合同约定时间。
 十二、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

十四、采购响应：

（一）截止时间：2019年 12月9日上午12：00时

（二）响应要求：供应商须通过与采购单位联系获取报价格式文件，并在采购响应截止时间前完成报价手续。

十五、未提供下列文件，投标文件无效，作为废标处理：

（一）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；有效的工商营业执照的复印件；

（二）报价表；

（三）项目评审要求提交的证明文件；

（四）报价人认为应提供的其他资料。

十六、采购单位联系方式：

采购单位名称：广州市少年宫

联系人：吴老师

联系电话：020-38291308