询价通知书

各单位：

本单位就“广州市少年宫（二宫）消防系统设备设施维修改造项目”进行询价，请合格的供应商予以报价。

一、项目编号：GZSSNG-WSXJ-BGS-2020-02

二、项目名称：广州市少年宫（二宫）消防系统设备设施维修改造项目

三、项目内容及需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 消防系统图形显示装置维修 | 更换消防系统图形显示装置CRT主机主板，并进行重新编码调试，保证图像显示装置正常运行； | 套 | 1 |
| 2 | 七氟丙烷气体灭火系统气体瓶检测更换 | 1、按消防规定对气体瓶进行检测并出具检测报告；  2、按消防规定对七氟丙烷气体进行重新充装，及对灭火系统进行匹配调试； | 项 | 1 |
| 3 | 七氟丙烷气体灭火系统主机备用电源更换 | 对气体灭火系统备用电源进行更换及调试气体灭火系统控制主机，保证气体灭火系统正常运行 | 项 | 1 |
| 4 | 消防卷帘电源控制箱更换 | 对消防卷帘控制电源箱进行更换调试，保证消防卷帘正常运行； | 套 | 2 |
| 5 | 412课室消防设备设施更新改造 | 按消防规定设置4套消防烟感、8套喷淋管网、1套消防广播、2套应急照明、6套吊顶式灭火器等消防报警设施（包含所有布线及天花拆装修复等费用），加装的设施设备符合消防技术规范要求，并对新装的消防设备进行编程调试，安装完成后，当发生消防报警时，必须确保该设备能与消防系统联动启动运行； | 项 | 1 |
| 6 | 702课室消防设备设施更新改造 | 按消防规定设置2套消防烟感报警系统设备设施（包含所有布线及天花拆装修复等费用），并对新装的设备进行编程调试，安装完成后，当发生消防报警时，必须确保该设备能与消防系统联动启动运行； | 项 | 1 |

售后服务：本批采购要求自交付使用竣工验收合格之日起一年内，如发现因材料质量或施工方问题造成采购方的损失，由供应商免费更换并根据采购方的要求进行安装。

报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的[经济](http://www.lwlm.com/Economy/" \t "http://www.lwlm.com/zixunxin/201211/_blank)损失。

四、项目中标单位职责

（一）负责根据采购方需求进行维修安装调试；

（二）要求做好安全保障措施与现场管理方案；

（三）中标单位须出具相应费用的有效发票，凭发票进行费用结算。

五、项目预算上限191，200元

本采购项目使用财政专项资金，为保障专项资金合理使用及为保障正常教学秩序，实现消防安全目标，如安装时间变更，采购方将提前通知中标单位，双方妥善做出安排；如取消本次活动，采购方将提前通知并不支付任何费用。

六、支付方式

合同签订之日起7个工作日内，中标单位须出具相应费用的有效发票，采购人按合同要求办理付款手续。

七、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

八、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，为确保施工安装质量，此次报价低于同类商家平均报价20%的，同时需要出具工程施工成本说明书及同类工程施工的业绩报告，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

九、采购方式：询价采购。

十、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、服务的详细配置参数，定标后不再增补任何费用。

十一、交货期：按合同约定时间。  
 十二、保密要求：应严格遵守国家有关保密法律法规，不得泄露与本项目有关的秘密，亦不得将其用于履行本项目之外的其他用途，即便提供给与履行本合同有关的人员，也应该保密并限于履行合同所需范围内使用。造成泄密的，将依法追究有关人员的法律责任。无论本项目是否变更、解除、终止，本条款均持续有效。

十三、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

十四、采购响应：

（一）截止时间：2020年 1月7日上午12：00时

（二）响应要求：供应商须通过与采购单位联系获取报价格式文件，未采用的为无效报价，并在采购响应截止时间前完成报价手续。

十五、报价格式文件见附件。未提供下列文件，投标文件无效，作为废标处理：

（一）授权单位盖公章、法定代表人签名的有效授权委托书；营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。

（二）询价响应文件、报价表、售后服务体系说明及售后服务承诺；

（三）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。

（四）项目评审要求提交的证明文件；

（五）报价人认为应提供的其他资料。

十六、采购单位联系方式：

采购单位名称：广州市少年宫

联系人：张老师

联系电话：020-81361483