询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫语言培训部关于课室维修的网上询价项目，请合格的供应商予以报价。

1、项目编号：GZSSNG-WSXJ-YYB-2020-002

2、项目名称：广州市少年宫语言培训部关于课室维修的网上询价项目

3、项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量及单位 | 规格技术要求 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面修整 | 80㎡ | - 地面修整 - 铺设复合板（材料符合国标E0级，厚度12MM）颜色待定 - 人工费、辅料 |  |  |  |
| 2 | 隔音板 | 80㎡ | - 墙面修整 - 墙体安装隔音板（木质隔音板厚 15MM，防火，国标E1级） - 人工费、辅料 |  |  |  |
| 3 | 墙体加固 | 1项 | 1、12MM厚夹板条钉墙身加固 2、人工费、辅料 |  |  |  |
| 4 | 课室漏水 | 1项 | - 疏通排水管道、墙身批幕墙胶防水 - 人工费、辅料 |  |  |  |
| 5 | 电线线路检修 | 1项 | - 拆除石膏板、天花板安装镀锌管 - 修整外露、老化电线 3、人工费。 |  |  |  |
| 6 | Led灯 | 17盏 | 1、600x600mm，日光色 2、人工费、辅材 |  |  |  |
| 7 | 安装玻璃门 | 8.8 | 1、1.5MM厚铝材夹双层中空钢化玻璃门（隔音） 2、人工费、辅料 |  |  |  |
| 8 | 地柜 | 7.65㎡ | 1、18MM厚生态夹板制作（符合防火、环保国标） 2、人工费、辅料 |  |  |  |
| 9 | 杂项 | 1项 | 1、废物品清运。 2、施工材料运输和场地清洁、垃圾运输。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

4、项目预算上限：80000.00元

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

9、交货期：中标后90天内供货完毕交付采购人使用。

10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。

11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。

货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。
12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。
13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修；正常报修，成交供应商需派人48小时内上门服务，紧急报修需立即解决，一般性问题需12小时内解决，特殊问题与业主协商时间。
14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。
15、评审、定标原则：

（1）方案评比。响应供应商须制定相应维修方案由采购方进行对比后择优录取（供应商只提供报价而无方案，恕不接受）。

（2）若出现其中一家报价与其他供应商相距超过（含）2万的报价异常情况，采购方有权要求报价低的供应商进行说明后再行评审。

（3）在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，以评审得分较高者为成交供应商；在此基础上得分若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。
16、验收方法及标准
（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
（2）、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。
17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。
（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。
（3）询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。
（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。
18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2020年3月27日上午10时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市越秀区东风西路167号广州市少年宫3号楼203室。

项目咨询电话：020-81361354  联系人：林老师