询价通知书

各单位：

本单位就广州市少年宫特殊教育部采购教学类乐器的网上询价项目进行询价，请合格的供应商予以报价。

1、项目编号：GZSSNG-WSXJ-TJB-2020-004

2、项目名称：广州市少年宫特殊教育部采购教学类乐器的网上询价项目

3、项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量及单位** | **规格技术要求** | **备注** |
| 1 | 美国SNARK民谣吉他调音器 | 10个 | ST-2 |  |
| 2 | 鼓棒 | 10对 | 14.5\*398mm |  |
| 3 | 达达里奥贝斯弦 | 3套 | ECB81 |  |
| 4 | 达达里奥古典吉他弦 | 10套 | EJ45 |  |
| 5 | George L's乔治乐器手工连接线 | 3条 | 255 4.5米乐器线 |  |
| 6 | ChromaNotes八音按钟 | 2套 | 套装 |  |
| 7 | 奥尔夫打击乐器原木沙蛋 | 10对 | 沙蛋一对 |  |
| 8 | 奥尔夫打击乐器小沙球 | 28个 | 每个颜色要4个 |  |
| 9 | 奥尔夫打击乐器铃鼓 | 5个 | 铃鼓原木色8寸/直径20cm |  |
| 10 | 奥尔夫打击乐器铃鼓 | 5个 | 铃鼓原木色6寸/直径15cm |  |
| 11 | 奥尔夫打击乐器铃鼓 | 5个 | 铃鼓原木色7寸/直径17.5cm |  |
| 12 | 奥尔夫宝宝启蒙木质响板 | 4套 | 原木色五个装一套 |  |
| 13 | REMO瑞盟儿童启蒙手鼓 | 5个 | 6寸 |  |
| 14 | REMO瑞盟儿童启蒙手鼓 | 5个 | 8寸 |  |
| 15 | 7铃皮带木柄手摇铃 | 5对 | 对装2只 |  |
| 16 | 奥尔夫打击乐器腕铃 | 16对 | 红色蓝色粉红色深绿色腕铃，每种颜色4对 |  |
| 17 | 奥尔夫打击乐器节奏棒 | 5对 |  |  |
| 18 | 电钢琴脚踏板 | 1个 |  |  |
| 19 | 奥尔夫音乐乐器打锤 | 4个 | 圆头直径2.5cm |  |
| 20 | 奥尔夫音乐乐器琴锤 | 2对 | 黑色塑料琴锤 |  |
| 21 | 红棉吉他民谣 | 1个 | 新款38寸LD14贝壳杉（琴颈带调节杆） |  |
| 22 | MOOTO单板民谣吉他面单 | 1把 | 36寸 |  |
|  | 合计 | 140个套 |  |  |

4、项目预算上限：14693.70元

5、合格的供应商应具备公告中列明的所有资格要求。

6、符合条件的，均可在自愿遵守本询价采购要求的前提下进行报价，并要求被询价的供应商一次性报出不得更改的价格。对于不符合以上要求的供应商所递交的报价文件，恕不接受。

7、采购方式：询价采购。

8、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，投标报价包含货物制造、运输、安装调试、售后服务及技术培训等交付采购人使用前所有可能发生的费用，包含操作人员培训、税收以及售后服务等费用，定标后不再增补任何费用。

9、交货期：中标后7天内供货完毕交付采购人使用。

10、供货地点：广州市少年宫内采购人指定的地点。

11、报价方必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。货物安装所需的配件或附加件，在合同签订前由成交供应商提交具体清单供采购单位确认。

12、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的款式规格做适当调整。

13、售后服务：本批采购要求自交付使用验收合格之日起1年免费保修。

14、报价方不得虚报各项技术指标，所供货物若不能符合技术要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。

15、评审、定标原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以售后服务承诺最优者为成交供应商。

16、验收方法及标准（1）、验收依据：询价通知书、询价报价、询价响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。（2）、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

17、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：（1）未提供营业执照有效复印件（加盖投标企业公章）。（2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。（3） 询价响应内容、技术标准、售后服务没有实质性响应询价文件要求。（4）未提供询价响应文件、报价一览表、售后服务体系说明及售后服务承诺。

18、询价项目报价文件提交的时间及地点：

时间：2020年4月7日下午17时00分，逾时作自动放弃。

地点：广州市天河区华就路273号第二少年宫212室。

项目咨询电话：020-37857455  联系人：陈老师