采购需求清单

项目名称：广州市少年宫教育教研部关于更换一宫体育楼及5号楼四楼网络线路项目
项目编号：GZSSNG-WSXJ-JYJYB-2021-003

项目内容及需求：

本项目主要为广州市少年宫体育楼及5号楼四楼网络线路提供改造更换服务（实施周期：2021年4月28日至2022年5月14日），保障网络畅通，优化网络环境，提升整体信息化支持能力，保障日常工作及广州市少年宫业务的稳定开展，更好的提升广州市少年宫的业务服务能力和服务效率。

本项目包含以下工作内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格/性能 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 | 13 | 箱 |  |
| 2 | 配线架 | 24口超五类非屏蔽配线架 | 6 | 个 |  |
| 3 | 理线架 | 19"英寸水平理线架 | 6 | 个 |  |
| 4 | 信息模块 | 超五类非屏蔽模块 | 150 | 个 |  |
| 5 | 信息面板 | 网络插座面板 | 150 | 个 |  |
| 6 | 数据跳线 | 超五类软跳线 | 150 | 条 |  |
| 7 | 铝合金线槽 | 50*100 | 100 | 米 |  |
| 8 | 联塑PVC 线管 | Φ25 | 1 | 批 |  |
| 9 | 耗材 | 等径内螺纹弯头、等径内螺纹三通、水泥 、钢丝、防锈油漆等。 | 1 | 批 |  |
| 10 | 光纤移位、网线敷设 | 网线敷设，调试 | 1 | 项 |  |
| 11 | 机柜配线架端接,信息点端接 | 网络机柜端端接，跳线整理,网络模块端接、面板安装 | 1 | 项 |  |
| 12 | 旧线槽和网线拆卸 | 旧线槽和网线拆卸 | 1 | 项 |  |
| 13 | 线槽架接、安装 | 支架防锈,线管,线槽安装 | 1 | 项 |  |
| 14 | 墙面、地面恢复 | 墙面、地面刨槽并使用水泥砂浆恢复,大理石装饰 | 1 | 项 |  |