附件2-1-1

采购需求清单

| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 完成时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿除水池上下镂空大理石 | 1.结构形式:现状80cmX80cm大理石地砖，厚度6cm,方形，需全面拆除清理； | 80 | m² | 5月内完成，周末开课期间不施工，需要做好周围的防护，确保学员安全 | 1.要根据少年宫要求进行施工； 2.配合少年宫整体工作安排，调整施工进度。 |
| 2 | 拆除现有不锈钢装饰及铁链 | 1.结构形式:现状不锈钢护栏，长度150m | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 砖砌水池中间隔墙 | 1.砖砌，水泥砂浆抹面，厚度30cm ,间隔10m设置 | 60 | m² |  |  |
| 4 | 坑道填平 （含运输费用及二次转运费，人工填平的费用） | "1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:沙土 3.压实方式:综合考虑 4.填料运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑" | 95 | m³ |  |  |
| 5 | 整体上面满扎钢筋 | "1.材料种类:植筋钢筋 2.钢筋规格:14" | 1.5 | t |  |  |
| 6 | 水泥沙整体找平 | 1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:20cm | 200 | m² |  |  |
| 7 | 大理石材料（普通青麻石， 含运输及装卸费用） | 1.80cmX80CM大理石，，厚度6cm | 200 | m² |  |  |
| 8 | 大理石铺贴人工费用 （含水泥沙辅材,及大理石切边及磨边） | / | 200 | m² |  |  |
| 9 | 大理石填缝 | 1.嵌缝材料:混凝土5cm | 200 | m² |  |  |
| 10 | 正门广场地砖更换修复 | 1.80cmX80CM大理石，厚度6cm | 20 | m² |  |  |
| 11 | 垃圾清理及外运 | "1.废弃料品种:土方及渣土废石料 2.运距:投标人综合考虑" | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 管理费及其他 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |