## Sheet1
广州市少年宫工程项目设计服务项目采购需求清单
序号 | 项目名称 | 项目简介 | 服务项目 | 服务要求
1 | 广州市少年宫房屋维护维修工程 | 项目概算176万元；部分公共区域、课室铺设地胶；部分公共区域、课室增铺地砖；部分公共区域、课室三通一平；部分公共区域、课室内部整饰；部分课室安装吸音墙；部分公共区域、课室粉刷；部分公共区域、课室墙面翻新；部分公共区域、课室打磨批荡、抹灰面油漆等；修复部分公共区域、课室墙体漏水修复；修复部分公共区域、课室装饰装修漏水修复； | 工程设计服务 | 1.要求设计单位具有建筑装饰装修相关专业、给排水专业、电气专业等相应的人才，满足建筑工程设计等相应设计资质要求。成交单位应按采购人提供的设计要点和有关资料按现行设计规范、标准和有关规定完成项目的方案设计、施工图设计。 2.签订合同后，成交单位按要求完成方案设计及设计概算、施工图设计、施工图审查合格（必要时）并提交全部施工图和电子文件后，配合造价咨询单位完成项目预算编制及工程量清单复核，按合同分阶段支付设计费。 3.承担工程施工过程直至竣工验收的设计后续服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。 4.必须按项目施工图审查单位的要求修改技术文件、图纸（需要时），甚至重新设计，直至通过审查（需要时）。 5.配合采购人向建设行政主管部门报审方案设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关报批手续（需要时），并按采购人要求准备汇报材料。 6.成交单位向采购人交付的设计文件份数为：供施工图审查的设计文件2份（必要时），成果文件6份。 上述成果文件需同时提供所有文字和图纸（CAD 格式和PDF 格式）的电子文件（刻录到光盘）。 7.涉及到结构改造，成交单位需在开展设计前对原有建筑物进行结构性复核，并在设计总说明中进行描述。
2 | 广州市少年宫常闭式防火门升级改造项目 | 项目概算76.42万元；常闭式防火门增装电动闭门器、磁力锁等。 | 工程设计服务
3 | 广州市第三少年宫空调电源升级改造项目 | 项目概算42万元；包括1楼9台5P天花机供电线路部分；天面、3楼、地下室水泵房、电房加空调电源供电；1楼及5楼增加排气扇。部分课室、办公室电源线路、网路改造。 | 工程设计服务
计价 | 按照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）计算，按下浮率进行报价。全年度总费用不得超过中标价。设计费结算，以预算审核价为计费基价。